| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG KTCN VIỆT NAM – HÀN QUỐC | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆPNGÀNH Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

# TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

1. Tên ngành, nghề đào tạo: Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Mã ngành, nghề: 6520201

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Học xong chương trình này, sinh viên đạt được các chuẩn sau:

3. Kiến thức:

- Hiểu được cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc của các thiết bị điện trong hệ thống cung cấp, trang bị điện và điều khiển tự động trong công nghiệp;

- Nêu được công dụng của các loại vật liệu, lựa chọn thiết bị điện phù hợp với yêu cầu sử dụng;

- Giải thích được các vật tư thiết bị về ngành điện;

- Trình bày được phạm vi ứng dụng của các phương pháp đấu nối;

- Hiểu được nguyên lý, cấu tạo và vận hành thiết bị về điện;

- Hiểu được quy trình đấu nối áp dụng vào thực tế của sản xuất;

- Trình bày được nguyên lý cấu tạo, vận hành được các trang thiết bị điện;

- Tính toán được và thiết kế cho hợp lý;

- Trình bày được các sai hỏng của các thiết bị trong ngành điện, nguyên nhân và biện pháp đề phòng;

- Trình bày được các ký hiệu về điện, phương pháp về điện trên các bản vẽ kỹ thuật;

- Trình bày và giải thích được quy trình đấu nối, áp dụng vào thực tế của sản xuất;

- Phân tích được quy trình đo lường và kiểm tra theo tiêu chuẩn Quốc tế;

- Giải thích được các ký hiệu vật liệu điện, vật liệu cơ bản;

- Biết các biện pháp an toàn phòng cháy, chống nổ và cấp cứu người khi bị tai nạn xẩy ra;

- Trình bày và giải thích được quy trình điện, chọn được vật liệu điện, áp dụng vào thực tế của sản xuất;

- Hiểu được nội dung thiết lập một quy trình điện;

- Xử lý được các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công;

- Quan sát, ghi chép, lập các biên bản;

- Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá tiến độ thi công, ứng xử, giao tiếp;

- Giải thích được ký hiệu về điện, phương pháp về điện từ Anh ngữ.

4. Kỹ năng:

4.1. Kỹ năng nghề:

Đạt bậc 3/5 tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, với những kỹ năng cụ thể:

- Đọc được, hiểu được quy trình đấu nối áp dụng vào thực tế của sản xuất;

- Cài đặt được chế độ tự động và bằng tay trên các dây chuyền sản xuất;

- Đọc được các ký hiệu về điện, trình độ Anh văn chuyên ngành;

- Lắp đặt, sửa chữa thành thạo các thiết bị, hệ thống cung cấp điện công nghiệp;

- Vận hành được hệ thống điện;

- Lắp đặt và lập trình được các mạch điện đơn giản;

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ trong nghề lắp đặt;

- Lựa chọn đầy đủ dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc cần làm;

- Có khả năng chỉ đạo tổ, nhóm làm việc. Tổ chức và quản lý được quá trình sản xuất thi công;

- Thiết kế được hệ thống điện trong dân dụng và công nghiệp;

- Đọc và bóc tách các bản vẽ thi công;

- Xử lý được các tình huống kỹ thuật tương đối phức tạp;

- Gá lắp được các thiết bị theo các vị trí khác nhau theo yêu cầu kỹ thuật;

- Vận hành, điều chỉnh được chế độ trong sản xuất;

- Đấu nối thiết bị về điện một cách thành thạo;

- Đấu nối được các thiết bị điện căn bản, nâng cao đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Khắc phục được các thiết bị điện bị sai hỏng, biết nguyên nhân và biện pháp khắc phục hay đề phòng;

- Xử lý được các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công;

- Biết bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ và phòng chống cháy nổ của nghề điện;

- Quản lý, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công việc của cá nhân, tổ, nhóm lao động;

- Ứng dụng được 5S vào trong công việc;

4.2. Kỹ năng mềm: Có chứng chỉ đào tạo kỹ năng mềm, trong đó:

- Có kỹ năng phân tích và xử lý thông tin.

- Có kỹ năng giao tiếp chuyên môn và xã hội linh hoạt.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm.

5. Mức tự chủ và trách nhiệm:

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

Có chứng chỉ huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động – vệ sinh lao động.

- Có trình độ tiếng Anh đạt 300 điểm Toeic hoặc tương đương;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn IC3 hoặc tương đương.

6. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và Điều khiển trong công nghiệp có thể làm việc các vị trí: Công nhân trong các công trình xây lắp đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp ≤ 35KV; các doanh nghiệp quản lý, kinh doanh và chiếu sáng công trình đô thị, khu công nghiệp; các doanh nghiệp sản xuất và lắp đặt thiết bị điện và dây chuyền sản xuất công nghiệp.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

- Có khả năng học liên thông để đạt trình độ cao hơn thuộc chuyên ngành đã được đào tạo;

- Có khả năng học tập, nghiên cứu, triển khai các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới của lĩnh vực Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

- Có khả năng tự học để thích ứng với môi trường làm việc và khả năng học tập suốt đời.

Nghệ An, ngày 28 tháng 9  năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

TS. Hồ Văn Đàm